{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Hoja1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"merged":[[0,2,0,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[12,1,12,5],[13,1,13,5],[23,1,23,5],[24,1,24,5],[35,1,35,4],[36,1,36,4],[37,1,37,4]]}
[null,"OBJETO:","Prestar el servicio mantenimiento preventivo, correctivo y soporte del sistema de Perifoneo de las diferentes estaciones de bomberos adscritas al DAGRD"]
[]
[null,"MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUDIO SEDE BOMBEROS SAN ANTONIO DE PRADO"]
[null,"Estación de bomberos San Antonio de Prado"]
[null,"Ítem","Descripción","Cantidad","Valor unitario","Valor total"]
[null,1,"Limpieza y revision de equipos altavoces (10)",10]
[null,2,"Limpieza y revision de equipos en rack, incluye   (micrófono, pulsadora, Acondicionador Furman de 9 salidas 20Amp, Amplificador LIN240-D, Procesador de audio y software sistem)",1]
[null,3,"Revision de cableados de señal y potencia",1]
[null,4,"Revision de correcto funcionamiento del Sistema. Verificacion de audios pregrabados y microfonos de anuncios",1]
[null,5,"Trabajo en alturas",1]
[null,6,"Informe de Ingenieria de Detalle",1]
[null,7,"Transporte de elementos de SST incluye alquiler de escalera",1]
[null,"MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUDIO SEDE BOMBEROS CAMPO VALDES"]
[null,"Estación de bomberos Campo Valdés"]
[null,"Ítem","Descripción","Cantidad","Valor unitario","Valor total"]
[null,1,"Limpieza y revision de equipos altavoces (8)",8]
[null,2,"Limpieza y revision de equipos en rack, (micrófono, pulsadora, Acondicionador Furman de 9 salidas 20Amp, Amplificador LIN240-D, Procesador de audio y software sistem)",1]
[null,3,"Reparación de microfono cuello de ganzo, si es posible, el valor puede cambiar según el daño.",1]
[null,4,"Revision de cableados de señal y potencia",1]
[null,5,"Revision de correcto funcionamiento del Sistema. Verificacion de audios pregrabados y microfonos de anuncios",1]
[null,6,"Trabajo en alturas",1]
[null,7,"Informe de Ingenieria de Detalle",1]
[null,8,"Transporte de elementos de SST.  Incluye alquiler de escalera",1]
[null,"MANTENIMIENTO PREVENTIVO AUDIO SEDE BOMBEROS floresta"]
[null,"Estación de bomberos Floresta"]
[null,"Ítem","Descripción","Cantidad","Valor unitario","Valor total"]
[null,1,"Limpieza y revision de equipos altavoces (8)",8]
[null,2,"Limpieza y revision de equipos en rack, (micrófono, pulsadora, Acondicionador Furman de 9 salidas 20Amp, Amplificador LIN240-D, Procesador de audio y software sistem)",1]
[null,3,"Reparación de microfono cuello de ganzo, si es posible, el valor puede cambiar según el daño.",1]
[null,4,"Revision de cableados de señal y potencia",1]
[null,5,"Revision de correcto funcionamiento del Sistema. Verificacion de audios pregrabados y microfonos de anuncios",1]
[null,6,"Trabajo en alturas",1]
[null,7,"Informe de Ingenieria de Detalle",1]
[null,8,"Transporte de elementos de SST.  Incluye alquiler de escalera",1]
[null,9,"Microfono de anuncios nuevo en caso de no tener reparación el existente (opcional)",1]
[null,"SUBTOTAL",{"$nulls":3},{"$f":"+F6+F7+F8+F9+F10+F11+F12+F16+F17+F18+F19+F20+F21+F22+F23+F27+F28+F29+F30+F31+F32+F33+F34+F35","v":{"v":0,"d":"$ 0.00"}}]
[null,"IVA 19%",{"$nulls":3},{"$f":"+ROUND((F36*19%),0)","v":0}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":3},{"$f":"+F36+F37","v":{"v":0,"d":"$ 0.00"}}]